附表

项目名称：2017第一教学楼水电维修采购

项目编号： WZZYZB2017025

报 价 函

致：梧州职业学院

根据贵院2017第一教学楼水电维修采购项目询价采购文件，项目编号WZZYZB2017025号，正式授权下述签字人          （报价单位名                            ，提交下述文件正本一份。

一、报价表

二、项目质量服务承诺书

三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招投标文件，2017第一教学楼水电维修采购项目，

总报价（人民币大写）                              （小写：        元 ）。

2、我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方如果在报价截止时间后的报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，我方的报价保证金可不予以退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                  邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户银行名称：                           帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人盖公章：

报价日期：

2017第一教学楼水电维修需求清单

| 序号 | 物品/维修名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注（维修地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇 | 钻石牌1400mm | 20 | 台 |  |  | 一教：412、415、424、319、525、121、324、323、214、210、224。 行政楼十楼沙盘实训室 |
| 2 | 更换吊扇人工费 |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 3 | 风扇开关 |  | 5 | 只 |  |  | 一教：323、321、207A |
| 4 | 更换风扇开关人工费 |  | 5 | 只 |  |  |  |
| 5 | 壁扇 |  | 2 | 台 |  |  | 一教：316、317 |
| 6 | 更换壁扇人工费 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 教室灯开关 |  | 3 | 只 |  |  | 一教：220、210 |
| 8 | 更换灯开关人工费 |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 9 | LED灯管 | 佛山照明1200 mm | 75 | 条 |  |  | 一教：207A、207B、217、218、220、221、222、225、307、316、320、321、322、323、101、106、114、120、121、122、。行政楼：B715、B716、B720。一教一楼前厅、后厅。 |
| 10 | LED1.2M单支架 | 佛山照明 | 17 | 只 |  |  | 一教一楼前厅、后厅 |
| 11 | 更换LED灯管人工费 |  | 75 |  |  |  |  |
| 12 | 洗手盆排水管 |  | 2 | 条 |  |  | 行政楼十楼女厕、B7楼女厕 |
| 13 | 洗手盆水龙头 |  | 2 | 只 |  |  | 行政楼十楼女厕、B7楼女厕 |
| 14 | 洗手盆维修人工费 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 63A双极空气开关 | 正泰空开 | 1 | 个 |  |  | 一教：217 |
| 16 | 电路短路检修人工费 |  | 1 |  |  |  | 一教：217 |
| 17 | 排风扇维修人工费 |  | 1 |  |  |  | 第一饭堂三楼网络室 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税管费3% |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上费用包括项目材料运输、施工、垃圾处理。