附表

项目名称：2017年物流实训楼电线改造采购

项目编号： WZZYZB2017032

报 价 函

致：梧州职业学院

根据贵院2017年物流实训楼电线改造采购项目询价采购文件，项目编号WZZYZB2017032号，正式授权下述签字人          （报价单位名                            ，提交下述文件正本一份。

一、报价表

二、项目质量服务承诺书

三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招投标文件，2017年物流实训楼电线改造采购项目，

总报价（人民币大写）                              （小写：        元 ）。

2、我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方如果在报价截止时间后的报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，我方的报价保证金可不予以退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                  邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户银行名称：                           帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人盖公章：

报价日期：

2017年物流实训楼电线改造需求清单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆 | 金杯牌70平方（3+2） | 25 | 米 |  |  |
| 2 | 铜芯电缆 | 金杯牌25平方（3+2） | 12 | 米 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 正泰900*500 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 配电总开关 | 正泰180A | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 三相空气开关 | 正泰100A | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 单相空气开关 | 正泰63A | 12 | 个 |  |  |
| 7 | 接线耳 | 70平方型 | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 接线耳 | 25平方型 | 20 | 个 |  |  |
| 9 | 难燃线管 | 联塑直径50mm | 8 | 米 |  |  |
| 10 | 1-5楼安装人工费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 税金 | ×3﹪ |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上费用包括项目材料运输、施工、垃圾处理，并对项目进行壹年保质保修。